Открытое аисьмо ООО «Томскводоканнал»

Уважаемый Томскводоканал!

Получив от вас ответ № 07-2787 от 26.06.2026 на мое заявление на подключение к системе центрального ВОДООТВЕДЕНИЯ индивидуального жилого дома по адресу г.ХХХХ, сообщаю вам следующее:

1.	Дозвониться до указанного в письме номера 90-50-68 исполнителю Беляковой Ольге Анатольевне невозможно (не берет трубку), поэтому фраза «предоставленный баланс водопотребления и водоотведения НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ  ПАРАМЕТРАМ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА» осталась для меня загадкой.

Вы не могли бы научить своих специалистов давать полные ответы со ссылкой на нормативный документ, которым руководствуетесь при определении « технических параметров дома ИЖС»? Я ничего кроме СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (далее - СП 30.13330.2020) не нашла.

2.	Обращаю ваше внимание, что расчёт водопотребления и водоотведения  одноквартирного жилого дома не зависит напрямую от площади жилого дома. Основные факторы, влияющие на эти показатели, связаны с количеством проживающих людей.

3.	 В соответствии с п.4.2 СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85 во всех типах зданий, возводимых в канализованных районах, следует предусматривать внутренние системы водоснабжения и водоотведения. При составлении балансов водоснабжения и водоотведения для получения условий подключения (технологического присоединения) следует использовать среднесуточные расходы воды по потребителям в соответствии с таблицей А. 2 с добавлением сведений согласно.

4.	В соответствии с таблицей А.2 1. у меня:

- Жилые дома квартирного типа - с водопроводом и канализацией без ванн

- Единица измерения – количество жителей

- Норматив среднесуточного расчетного расхода воды, л – 70.

5.  Требование ваших специалистов применить норматив из отменного сп 30.13330.2016    снип 2.04.01-85 в размере 180 литров в сутки на одного «жителя»  считаю незаконным. Я живу в старом доме 1897 г. постройки, реконструируемом для проживания многодетной семьи, но сейчас тут проживают только 2 пенсионера, дети вылетели из гнезда . Мы и 14 ведер в сутки не тратим на двоих.

6. Ваше желание увеличить «баланс водопотребления» понятен – для увеличения платы за подключение, но не думаю, что город сильно  разбогатеет от того, что лишит месячной пенсии двух малоимущих  пенсионеров.

7. Напоминаю – в доме водоснабжение  существует еще со времен СССР, счетчики установлены давно,  больше чем мы берем из крана в канализацию не сливаем.

На основании вышесказанного прошу продолжить процесс заключения Договора на ВОДООТВЕДЕНИЕ в установленном законом порядке (а ТУ вы мне так и не выдали, это нарушение сроков по ПП2130).

РS: прошу не ваших специалистов не пугать меня «штрафами» и «службой безопасности» (кто это?), в силу возраста ( мне 66) у меня больное сердце, могу умереть прямо на стульчике у Окна №7.